장마철 가스안전관리 요령

▶ 장마철 기간중에는 호스와 배관 등 가스시설의 연결부분이 잘       조여져 있는지 살펴보고 오래된 시설은 교체하는 것이 좋습니다.

▶ 갑작스런 홍수로 침수가 우려되는 가정에서는 이렇게 조치합시다.

- LP가스사용가정: 용기밸브를 잠그고 용기를 안전한 장소로 옮겨

놓는다.

- 도시가스사용가정: 중간밸브와 계량기 전단의 메인밸브까지 잠근다

▶ 침수된 가스렌지 등 가스용품을 복구할 때는 진흙 등 이물질을      깨끗한 물로 씻어 완전히 말리고 난후 전문가의 안전점검을 받고     사용해야 합니다.

7월 가스안전홍보 안건

■ LPG사용차량 운전자 교육안내

* 관련법규 : 액화석유가스의안전관리및사업법 제31조(안전교육)

* 교육대상 : 실제 LPG사용차량을 운전하는 모든 분(가족 포함)

* 교육준비물 : 교육비(11,000원), 신분증

* 교육일정 :  7.11일(수) 오후2시 안동시청소년수련관

7.25일(수) 오후2시 문경시장애인복지관

* 연중365일 언제어디서나 사이버교육 수강 가능(http://lpgcar.kgs.or.kr)

* 문의처 : 한국가스안전공사 ☎054)854-0019