사 진 대 지

민원인 식당

오수관로

현 장 위 치 도

긴급준설차량으로 조치한 맨홀

일 시	2023. 6. 9.
1. 민원 현장 사진
1. 호반식당 앞 막힌 관로로 인해 오수가 찬 공공하수맨홀 내부 모습
2. 이백장돈가스 앞 공공하수맨홀에 쌓인 찌꺼기와 원활하지 못한 오수의 흐름

일 시	2023. 6. 9.
1. 민원 현장 사진
3. 고압살수기를 이용한 통수 작업 모습
4. 맨홀에 접속된 관로 부분에 쌓인 찌꺼기 제거를 위해 인력을 투입하는 모습

일 시	2023. 6. 9.
1. 민원 현장 사진
5. 맨홀에 접속된 관로 부분에 쌓인 찌꺼기를 인력으로 제거하는 모습
6. 통수작업 후에도 원활하지 않은 오수의 흐름과 관로에 쌓인 찌꺼기 모습

일 시	2023. 6. 9.
1. 민원 현장 사진
7. 안동양꼬치 앞 맨홀 내부 모습(붉은색 원: 막힌 관로)
8. 안동양꼬치 앞 통수작업 준비 모습

일 시	2023. 6. 9.
1. 민원 현장 사진
9. 준설차량을 동원하여 통수작업을 진행하는 모습
10. 준설차량의 통수작업 모습

일 시	2023. 6. 9.
1. 민원 현장 사진
11. 준설차량을 동원하여 통수작업을 진행하는 모습
12. 준설차량 통수작업 후 맨홀에 쌓여 있는 유지분 찌꺼기 모습

일 시	2023. 6. 9.
1. 민원 현장 사진
13. 통수작업 후 찌꺼기가 많이 쌓여있는 초입 맨홀 모습
14. 준설차량 통수작업 후 관로에 쌓여 있는 유지분 찌꺼기 모습

일 시	2023. 6. 9.
1. 민원 현장 사진
15. 통수작업 중 공공하수관로에서 나온 이물질 모습
16. 통수작업 중 공공하수관로에서 나온 물티슈, 머리카락, 유지분 등 찌거기 모습