미니태양광 시공업체별 설치제품 현황

구 분	모 듈						인 버 터					거 치 대				공급 가격
	모 양	규 격 (크기)	용량 (W)	효율 (%)	무게 (kg)	제조사	모 양	규 격 (크기)	효율 (%)	무게 (kg)	제조사	모 양	규 격 (크기)	무게 (kg)	제조사
㈜서보		SS-BM300PB · 1644×992×35	300	18.4	18.4	신성 이엔지		HSPV-K360 · 269×184×45.7	94.1	2.3	한솔 테크닉스		DHR606 · 970×1200×3칸	4.1	해드림 협동조합	773,000원
㈜한남전기 통신공사		His-S300RG · 1640×998×35	300	18.3	18.2	현대 중공업		LM320KS-A2 · 409×69×31.5	95.2	1.1	LG전자		CT17-008381 · 980×1014×3칸	4.0	해동 에너지	804,000원
세한 에너지(주)		His-S300RG · 1640×998×35	300	18.3	18.2	현대 중공업		LM320KS-A2 · 409×69×31.5	95.2	1.1	LG전자		CT17-008381 · 980×1014×3칸	4.0	해동 에너지	804,000원
모니터링시스템	* ㈜서보 : 다원DNS(PM-B310BS2) 콘센터형 액정화면 표시, * ㈜한남전기통신공사, 세한에너지(주) : LG인버터 bluetooth 연결로 휴대폰 확인
기타	* 상기 제품은 동등 또는 이상 효율의 제품으로 교체 가능 * 단독주택의 경우 세한에너지에서만 시공