이사철 가스시설 막음조치 요령

□ 이사 등으로 가스시설 철거시에는 반드시 LPG판매점이나 도시가스사에

의뢰하여 가스배관에 대한 막음조치를 실시하여야 합니다.

□ 이사 갈 때 : 연소기 철거 후 막음조치 실시

□ 이사 올 때 : 가스 사용 전 막음조치 확인

□ 도시가스전환시 : LPG에서 도시가스로 전환시 LPG시설 막음조치 철저

□ 가스시설 철거시 : 가스난방기 등 가스시설 철거시 막음조치 실시

4월 가스안전교육 안내

1. LPG사용자동차운전자 특별교육

* 관련법규 : 액화석유가스의안전관리및사업법 제31조(안전교육)

* 교육일정 :  4. 9일(수) 오전10시 경북북부지사 교육장

4.23일(수) 오전10시 경북북부지사 교육장

* 교육대상 : LPG사용차량을 신규로 운전하시는 분

* LPG사용차량운전자 사이버교육 수강 가능(http://lpgcar.kgs.or.kr)

문의처 : 한국가스안전공사 경북북부지사 ☎054)854-0019