장마철 가스안전관리 요령

▣ 호스와 배관 등 가스시설의 연결부분이 잘 조여져 있는지           확인하고 살펴보고 오래된 시설은 교체한다.

▣ 갑작스런 홍수로 침수가 우려되는 가정에서는 이렇게 조치합시다.

- LP가스사용가정: 용기밸브를 잠그고 용기를 안전한 장소로 옮김

- 도시가스사용가정: 중간밸브와 계량기 전단의 메인 밸브까지 잠금

▣ 침수된 가스렌지등 가스용품을 복구할 때는 진흙 등 이물질을       깨끗한 물로 씻어 완전히 말리고 난후 전문가의 안전점검을 받고     사용한다.

7월 LPG사용자동차운전자 특별교육 안내

□ 관련법규 : 액화석유가스의안전관리및사업법 제28조(안전교육)

□ 교육일정 :  7.16일(수) 오전 10시 경북북부지사 교육장

□ 교육대상 : LPG사용차량을 신규로 운전하시는 분

□ LPG사용차량운전자 사이버교육 수강 가능(http://lpgcar.kgs.or.kr)

문의처 : 한국가스안전공사 경북북부지사 ☎054)854-0019