붙임		전기울타리 안전사고 예방 홍보문

전기울타리 감전사고!

더 이상은 없어야 합니다!

최근 야생동물에 의한 농작물 피해를 막기 위한 전기울타리 설치가 증가함에 따라 안전기준에 부적합한 전기울타리에 의한 감전사고가 발생하고 있습니다.

	<주요 감전사고사례>
◦ ´25. 8. 20. : 경북 상주시 낙동면, 주민 1명 사망 ◦ ‘24. 8. 1. : 경북 성주군 벽진면, 주민 1명 사망 ◦ ‘23. 9. 11. : 경기 파주시 장단면, 주민 1명 사망 ◦ ‘22. 7. 12. : 충북 옥천군 안내면, 주민 2명 사망

전기울타리를 무단으로 설치할 경우 설치자의 의도와 관계없이 우리의 소중한 이웃이 사망하거나 다칠 수 있습니다.

안전기준에 부적합하게 전기울타리를 설치하셨다면 자진철거 혹은 인증된 공사업체를 통해 안전장치(변압트랜스, 누전차단기) 및 위험표지판을 설치 후 사용하시기 바랍니다.

또한, 주위에서 안전기준에 부적합하게 설치된 전기울타리를 발견하신 경우에는 예천군청 환경관리과 또는 읍면행정복지센터에 알려주시기 바랍니다.

위험! 전기울타리 감전사고

○ 산, 바닷가, 휴양지 등에서 전기선 발견시 접근 금지!!

○ 안전하지 못한 전기울타리 설치 금지!!!

○ 전기울타리 설치시 안전장치 및 위험표지판 설치로 인명사고 예방!!

□ 신고 전화번호 : 예천군청 환경관리과(☏650-6182)