이사철 가스안전관리 요령

□ 이사 등으로 가스시설 철거시에는 반드시 LPG판매점이나 도시가스사에

의뢰하여 가스배관에 대한 막음조치를 실시하여야 합니다.

□ 이사 갈 때 : 연소기 철거 후 막음조치 실시

□ 이사 올 때 : 가스 사용 전 막음조치 확인

□ 이사 전후 사용가스가 다를 때(LPG->도시가스 또는 도시가스->LPG)

▶  열량(노즐)변경작업 의뢰

□ LPG사용가정 : 새로 이사온 곳의 LPG판매업소와 LPG안전공급계약 체결

10월 LPG사용자동차운전자 특별교육 안내

□ 관련법규 : 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제41조(안전교육)

□ 교육일정 : 2016.10.19(수) 오전 10시 / 경북북부지사(안동)

□ 교육대상 : LPG사용차량을 신규로 운전하시는 분

□ LPG사용차량운전자 사이버교육 수강도 가능합니다.(http://lpgcar.kgs.or.kr)

문의처 :  한국가스안전공사 경북북부지사 ☎054) 854-0019