		풍양면 지역 수돗물 수질 일시적 기준초과 조치알림
담당부서	예천군 환경관리과		연락처	임 병 길 ☎ 054-650-6981

풍양면 지역 질산성질소 수질기준 일시적 초과 사실 및 조치 알림

2018년 3월말 예천군 풍양면 지역에 공급되었던 수돗물의 주간단위 검사항목인 질산성질소 농도가 먹는물 수질기준인 10㎎/L를 일시적으로 초과했던 것으로 나타났습니다.

이에 4월 2일 11시 현재 신속한 초동조치를 통해 주민들께서 안전하게 수돗물을 마실 수 있도록 수돗물 수질을 정상화(농도 8.1mg/L) 하였습니다.  향후 수질기준 초과 원인파악과 대책을 신속하게 마련하여 동일한 사항이 재발되지 않도록 조치하도록 하겠습니다.

주민여러분께 심려와 불편을 끼쳐드려 대단히 죄송합니다.

질산성질소 발생원 및 영향

◦ 일반적으로 수중의 질산성질소 농도는 0~10㎎/L 정도로 발생원은 산림, 농경지 비료 사용, 동 ․ 식물, 생활하수 등이며 기준을 초과한 물을 마실 경우 유아들은 청색증을 일으킬 수도 있습니다.

조치 사항

◦ 4월 2일 10시 40분 취수원 변경(기존→신설)을 통해 수질 안정화를 유도하여 용수공급을 하고 있으며, 이를 통해 질산성 질소 농도는 먹는물 수질기준을 만족하고 있습니다.

◦ 또한, 현재 수질은 안전하나 만일의 경우를 대비해 수질검사 주기를 주간에서 일단위로 변경하고 수질검사 지점을 정수뿐만 아니라 원수와 여과수 까지 확대 강화하여 수돗물 수질 감시를 보다 철저히 하고 있습니다.

본 공지는 예천군 환경관리과에서 알려드리고 있습니다.

※ 더 자세한 정보를 원하시면 예천군 환경관리과 임병길

(☎054-650-6981)에게 전화하시면 즉시 안내해 드리겠습니다.