붙임-2		방지시설 계측기 관리현황 조사표

방지시설 계측기 설치 및 관리현황 조사표

1. 사업장 기본정보

사업장명	사업자등록번호	대표번호	소재지

2. 방지시설 계측기 관리현황 정보

굴뚝 번호	① 배출시설	② 방지시설	③ 계측기 현황
			구분	온도계	차압계	유량계	기타
1			대수
			용도
			계측관리
			대수
			용도
			계측관리
			대수
			용도
			계측관리
2			대수
			용도
			계측관리
			대수
			용도
			계측관리
			대수
			용도
			계측관리

굴뚝 번호	① 배출시설	② 방지시설	③ 계측기 현황
			구분	온도계	차압계	유량계	기타
3			대수
			용도
			계측관리
			대수
			용도
			계측관리
			대수
			용도
			계측관리
4			대수
			용도
			계측관리
			대수
			용도
			계측관리
			대수
			용도
			계측관리

※ 배출구 개수가 많을 경우 위의 표를 복사해서 작성

[작성요령]

① 사업장 대기배출시설설치허가증(신고필증) 상 “배출시설”종류를 작성

② ①번 항목의 배출시설과 연계된 “방지시설”종류를 작성

③ ②번 항목의 방지시설별 설치된 “계측기”종류 및 관리현황을 작성(예, 온도계, 차압계, 유량계 등의 계측기기 정보)

- 대수 : 방지시설별 설치된 “계측기 개수”를 작성(해당 계측기가 없는 경우 대수를 “0”으로 작성, 항목이외의 계측기의 경우 “기타”에 작성)

- 용도 : 방지시설별 설치된 “계측기 용도(설치목적)”를 작성

예) 온도계- 챔버 온도측정/배기가스 온도 측정 등, 유량계- 약품투입 유량 측정 등

- 계측관리 : 계측기를 통해 계측되는 값을 관리하고 있는 상태를 작성

예) 계측값을 운영실 및 현장판넬에서 확인, 계측기 직접 확인 등의 내용으로 작성

방지시설 계측기 설치 및 관리현황 조사표(작성예시)

1. 사업장 기본정보

사업장명	사업자등록번호	대표번호	소재지
국립환경과학원	123-46-5-67890	032-560-0000	인천시 서구 환경로 42(종합환경연구단지)

2. 방지시설 계측기 관리현황 정보

굴뚝 번호	① 배출시설	② 방지시설	③ 계측기 현황
			구분	온도계	차압계	유량계	기타
1	용해시설	흡착에 의한 시설	대수	2	0	1
			용도	챔버온도측정	-	약품투입량 측정
			계측관리	출력값조회/현장확인	-	운영실 / 현장확인
		여과집진시설	대수	0	1	0
			용도	-	차압 측정	-
			계측관리	-	계측기 직접확인	-
		-	대수
			용도
			계측관리
2	탈지시설	흡수에 의한 시설	대수	0	0	0
			용도	-	-	-
			계측관리	-	-	-
		-	대수
			용도
			계측관리
		-	대수
			용도
			계측관리

[참고] 방지시설 공정도 및 계측기 설치 예상위치(예시)

습식세정탑 계측기 설치 예시	SCR 계측기 설치 예시
자료> ㈜지앤텍 홈페이지	자료> ㈜세화엔스텍 홈페이지
백필터 계측기 설치 예시	흡착탑 계측기 설치 예시
자료> 방지시설기술동향 및 효율적 배출량 관리방법(한국환경공단,2009)	자료> 현테크이엔지 홈페이지