예천공설운동장 리모델링 사업 제안공모 질의 답변서

연 번	질의내용	답변내용	비 고
1	기존 관람석 캐노피도 리모델링 과업 대상인가요? (보수만 하는 것인지)	기존 관람석 캐노피를 적절한 금속 재료로 마감교체 및 확장 하여 우천 시 본부석에 빗물이 침투하지 못하도록 리모델링할 것.
2	지침서 상 필요실 위치는 계획안의 의도에 따라 변경 가능한가요?	지침서 상 필요실의 위치는 설계지침서에 따라 설계자의 창의성이 발휘될 수 있도록 변경가능 함.
3	제공된 참고자료 내의 3D 이미지 제작을 위해 사용된 3D 파일을 제공받을 수 있나요?	3D 이미지 파일은 제공할 수 없음.
4	추정설계비 중 '각종 심의, 평가 등 인,허가, 인증 수행비용 일체포함' 이라 되어 있는데, 구체적으로 어떤 비용을 말하는 것인지? 건축주 이름으로 부과되는 세금 및 수수료를 모두 포함한 것인지 구체적으로 제시 바랍니다.	실시설계 용역 과정에서 '관련법'에 따른 각종 협의(허가), 인가(변경) 인·허가, 심의, 인증 등이 필요한 경우 그와 관련된 모든 수행비용이 설계비에 포함되며, 건축주에게 부과되는 세금 및 수수료는 포함되지 않음.
5	- 심사기준 중 담당건축사의 프로젝트 수행능력 배점에 대하여 경력이 몇 년 이상일 때 점수가 부여되는 건지 정확한 평가 기준이 어떻게 되는지 궁금합니다. - 심사기준 중 담당건축사의 유사프로젝트 실적 배점에 대하여 몇 건 이상일 때 점수가 부여되는 건지 정확한 평가 기준이 어떻게 되는지 궁금합니다.	심사 방식 및 절차 등은 심사위원회가 결정함. 채점제를 적용하는 경우 지침서 P.10 배점기준을 따름.
6	응모 접수한 업체 수는 총 몇 팀인가요?	심사결과 발표 이전까지 내용을 공유할 수 없음.