「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 구조안전 위험시설물 알림

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제25조(위험표지의 설치

등) 및 같은법 시행령 제18조(시설물의 중대한 결함 등)에 따라 구조

안전 위험시설물에 대한 내용을 알리고자 합니다.

시설명	노선번호	제원(m)			설계하중	준공연도
		연장	폭	경간수
화지교	군도8호선	58	10	5	DB18	1985

1. 시설물명 : 시설물특별법 제3종시설물 화지교

2. 위    치 : 경북 예천군 유천면 화지리 428번지 일원(붙임1 참조)

3. 결함종류 : 교량 철근콘크리트 부재의 심한 재료분리 등

4. 관련근거

-『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제24조 및 제25조

-『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 시행령 제18조 및 제19조

5. 추진계획

1) 해당 시설물에 대한 정밀안전진단 실시

2) 진단 결과(보수보강 또는 개체 등)에 따른 조치 시행

3) 구조안전 위험시설물 해제

6. 소관부서 : 예천군청 건설교통과 도로팀(☎054-650-6335)

2022. 05. 03.

예  천  군  수

【붙임1】위치도 및 전경사진

<제3종시설물 화지교>

❏ 화지교 위치도

❏ 화지교 전경사진