○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-1

[사진–1]
위치	현관 출입부		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	매지 마감 미흡 (미충진)

[사진–2]
위치	현관		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	절단부 주변 마감 처리 미흡

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-2

[사진–3]
위치	현관		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	출입문 상단 마감 불량

[사진–4]
화장실 문 상단까지 벽지 마감				센트리 위부분 일부 실리콘 마감
위치	복도부		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	몰딩과 도배지 접합부 일부 실리콘 마감

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-3

[사진–5]
위치	공용화장실 옆 대리판넬		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	판넬위에 칼 자국 (판넬 위에서 작업한 상황)

[사진–6]
위치	공용화장실 옆 대리판넬		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	단차 발생 (위 대리석 판넬 교체시 수정 필요) 상부 밀착 하부 벌어짐

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-4

[사진–7]
위치	세대 공용화장실 주변		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	실리콘 마감 누락부 및 불균일 도포 불량

[사진–8]
위치	현관입구		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	줄눈 누락 밀착시공으로 온도차 신축시 파손 우려

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-5

[사진–9]
위치	거실 아트홀		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	파손 대리석 교체 후 실리콘 미도포

[사진–10]
위치	거실 아트홀		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	마루 바닥 긁힘. 아트홀 대리석 교체시 발생으로 추정

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-6

[사진–11]
위치	걸레받이 접속부 전체		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	걸레받이 실리콘 일부 시공 나머지 미시공 (기준 불명확)

[사진–12]
위치	현관 옆 펜트리		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	문틀 이물질 삽입

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-7

[사진–13]
위치	현관 옆 펜트리 내부		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	하부 미시공

[사진–14]
위치	현관 옆 펜트리 내부		일자	2019.04.13	보수 여부
하자내용	하단 미시공 및 상단 시공 불량

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-8

[사진–15]
위치	세대 공용화장실		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	실리콘 마감 과다 및 마감 불량

[사진–11]
위치	세대 공용화장실		일자		2019.04.13	보수 여부
하자내용	상부 실리콘 마감 불량

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-9

[사진–12]
위치	세대 공용화장실		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	문틀 파손

[사진–10]
위치	거실 옆 침실2		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	걸레받이 이물질 제거 요함(걸레로 제거 불가)

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-10

[사진–11]
위치	주방		일자	209.04.14	보수 여부
하자내용	주방 씽크대 좌측 하단 실리콘 마감 누락

[사진–12]
위치	세탁실 출입문		일자		2019.04.13	보수 여부
하자내용	문틀 이격 과다 및 불규형 (마감 미시공)

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-11

[사진–13]
위치	주방		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	볼트 불량으로 닫힘 불량 및 소바 추가 설치 필요.(열릴 경우 1개로는 역할을 못함)

[사진–14]
위치	냉장고 자리		일자		2019.04.13	보수 여부
하자내용	불트 구멍 마감 및 하단 실리콘 추가 도포 필요

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-12

[사진–15]
위치	김치냉장고 자리		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	페인트 제거 요함

[사진–16]
위치	주방		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	상단 접합부 실리콘 미처리 및 마감 거침

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-13

[사진–16]
위치	거실 창 우측 벽지		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	내부 판넬에 글자 있는 상태로 도배작업으로 인하여 글자 보임

[사진–17]
위치	거실 우물형 천정		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	실리콘 마감부분 일부 움푹 들어감.

[사진–18]
위치	주방 싱크대 상단		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	일부 깨짐

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-14

[사진–19]
위치	주방수납장		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	마감부 돌출

[사진–20]
위치	주방수납장		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	볼트 삽입부 마감 누락

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-15

[사진–21]
위치	주방 싱크대 상단		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	균열 발생

[사진–22]
위치	주방 싱크대 상단		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	마감 불량

[사진–23]
위치	세탁실 천정		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	마감 불량 및 접합부 균열

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-16

[사진–24]
위치	세탁실 바닥		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	마감 불량 좌우 동일

[사진–25]
위치	세탁실		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	가스 배관 유입부 콘크리트 벽 깨짐

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-17

[사진–26]
위치	안방 문틀		일자		2019.04.14	보수 여부
하자내용	안방 문틀 상단 깨짐

[사진–27]
위치	세탁실		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	수전 수직도 불량

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-18

[사진–28]
위치	세탁실		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	보일러 뒤편 마감 미흡

[사진–29]
위치	세탁실		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	벽면 곰보 발생 과다

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-19

[사진–30]
위치	세탁실		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	천정 마감 불량

[사진–31]
위치	공용화장실		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	바닥타일 공동현상 1개소(스티커 표시부)

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-20

[사진–32]
위치	안방 베란다		일자	2019.04.14	보수 여부
하자내용	바닥타일 공동현상 2개소(스티커 표시부)

[사진–33]
위치	안방 베란다		일자		2019.04.15	보수 여부
하자내용	균열등 마감 작업 후 도색 미실시,추가 도색 필요(흰색 빠다 칠 남음)

이하부터 추가 분

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-21

[사진–34]
위치	안 방 베란다		일자		2019.04.15	보수 여부
하자내용	모서리 네 곳 시공 미흡

[사진–35]
위치	대피공간 방화문		일자	2019.04.15	보수 여부
하자내용	문 틀 도색 벗겨짐

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-22

[사진–36]
위치	안방 화장대(좌측)		일자		2019.04.15	보수 여부
하자내용	단차 발생 (단차 발생부 실리콘 마감 함)

[사진–37]
위치	안방 화장실		일자		2019.04.15	보수 여부
하자내용	샤워부스 타일 사이즈 미달

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-23

[사진–38]
위치	안방 화장실 입구 바닥		일자		2019.04.13	보수 여부
하자내용	실리콘 및 접착제 잔재 제거 요망(일반인 제거 불능)

[사진–39]
위치	안방 펜트리		일자		2019.04.15	보수 여부
하자내용	바닥 실리콘 접합부 미충진 및 수납장 아래 미시공

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-24

[사진–40]
위치	안방 펜트리 상부		일자		2019.04.15	보수 여부
하자내용	실리콘 탈락

[사진–41]
위치	안방 화장실		일자	2019.04.15	보수 여부
하자내용	문틀 하단 훼손 및 물 유입 가능부 실리콘 미처리

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-25

[사진–42]
위치	주방 씽크대		일자		2019.04.20	보수 여부
하자내용	주방 싱크대 수납장 파손

[사진–43]
위치	수납장 선반		일자		2019.04.20	보수 여부
하자내용	공용화장실 옆 수납장 선납 파손

[사진–44]
위치	안방화장실/공용화장실		일자		2019.04.20	보수 여부
하자내용	안방화장실 및 공용화장실 출입부 걸레받이 실리콘 보수 불량

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-26

[사진–45]
위치	안방 화장대		일자		2019.04.20	보수 여부
하자내용	내부 단차 조정작업에 따른 외측 단차 발생 (우측 내부 단차 조정전 사진)

[사진–46]
위치	안방 화장대 상단		일자	2019.04.20	보수 여부
하자내용	화장대 상단 몰딩 파손(화장대 보수시 파손으로 추정)

○ 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(107동 1504호)-27

[사진–47]
위치	안방 화장대 하단		일자	2019.04.20	보수 여부
하자내용	안방 화장대 하단 실리콘 마감 미실시

[사진–47]
위치	출입구 쪽 침실		일자		2019.04.20	보수 여부
하자내용	걸레받이 하자 보수 후 걸레받이 상단 실리콘으로 마감(나머지 삼면 도배 마감)