○ R3 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(102동 1103호)-1

[사진–1]
위치	현관 출입부 (우측 신발장)		일자		2019.05,12	보수 여부
하자내용	하부 매지 누락

[사진–2]
위치	거실 및 주방		일자	2019.04.13	보수 여부
하자내용	안방 입구 옆 수납장 상부 몰딩 파손

○ R3 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(102동 1103호)-2

[사진–3]
위치	거실		일자	2019.04.13	보수 여부
하자내용	커텐 설치부분 단부 실리콘 마감 부족

[사진–4]
위치	세탁실 출입구		일자	2019.04.13	보수 여부
하자내용	세탁실 출입구 상부 문틀 마감 미흡

○ R3 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(102동 1103호)-3

[사진–5]
위치	주 방		일자	2019.04.13	보수 여부
하자내용	절단부 마감 불량 (타시공현장 참조, 마감부분 누락으로 예상)

[사진–6]
위치	안 방		일자		2019.04.13. 2019.05.12	보수 여부
하자내용	화장대 대리석 흠집 교체 후 테잎 자국 안 지워짐

○ R3 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(102동 1103호)-4

[사진–07]
위치	안방 화장실		일자		2019.04.13	보수 여부	실리콘으로 눈가림식
하자내용	안방 화장실 출입부 좌우 상단 마감 불량(몰딩과 벽체 이격거리 과다) 실리콘으로 재마감하여 갈라짐.

[사진–08]
위치	안방 화장실		일자	2019.04.13. (2019.05.12.)	보수 여부
하자내용	접속부 이격 및 실리콘 미충진 (하부 미충진)/보수 미흡

○ R3 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(102동 1103호)-5

[사진–09]
위치	주방		일자	2019.04.13	보수 여부
하자내용	접속부 실리콘 처리 미흡

[사진–10]
위치	안방 베란다		일자	2019.04.13	보수 여부
하자내용	창틀 사이 이격부분에 실리콘 마감부가 과다하며, 간격이 균일하지 않음(별도 마감필요)

○ R3 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(102동 1103호)-6

[사진–11]
위치	안방 베란다		일자	2019.04.13	보수 여부
하자내용	콘크리트 골조와 조적조 접합부 균열 발생(베란다 청소등 물 유입시 균열 추가 발생) 앞 쪽 거실로 유입 우려. 별도의 타일 마감등이 필요

[사진–12]
위치	펜트리		일자		2019.05.12	보수 여부	실리콘으로 가림
하자내용	상부 문틀 파손

○ R3 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(102동 1103호)-7

[사진–13]
위치	펜트리		일자		2019.05.12	보수 여부
하자내용	하단 실리콘 갈라짐.

[사진–14]
위치	주방 수납장 상단		일자		2019.05.12	보수 여부
하자내용	몰딩 깨짐

[사진–15]
위치	주방 수납장 하단		일자		2019.05.12	보수 여부
하자내용	문틀 벌어짐

○ R3 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(102동 1103호)-8

[사진–16]
위치	주방 물틀		일자		2019.05.25	보수 여부
하자내용	주방 물틀 까짐

[사진–17]
위치	주방 수납장		일자	2019.05.25	보수 여부
하자내용	검정색 부분 수납장 스크레치 과다

○ R3 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(102동 1103호)-9

[사진–18]
위치	안방		일자	2019.06.18	보수 여부
하자내용	손잡이 중고품 부착

[사진–19]
위치	안방		일자	2019.06.18	보수 여부
하자내용	펜트리 출입부 벽체 마감 미실시 된 상태로 도배

○ R3 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(102동 1103호)-10

[사진–20]
위치	거실		일자	2019.06.18	보수 여부
하자내용	창 실리콘 재시공시 문틀 손상

[사진–21]
위치	거실, 주방		일자	2019.06.18	보수 여부
하자내용	수납장 하부 실리콘 재시공시 수납장 하부 손상

○ R3 경북도청 신도시 동일 스위트 하자 사진대지(102동 1103호)-11

[사진–22]
위치	거실		일자	2019.06.18	보수 여부
하자내용	문틀 손상(실리콘 보수중)

[사진–23]
위치	안방/현관문		일자		2019.06.18	보수 여부
하자내용	안방 걸레받이 이물질, 현관 출입문 이물질 제거 필요.

○ 다중이용시설 등의 실내공기질관리법에 의거 타 입주아파트 게시현황